## Slide 1
Γραμμή ισχύος 400V AC
Καλώδιο RJ45 Ethernet
Ψηφιακή είσοδος (DI)
Μετρήσεις ρεύματος μέσω CT’s
CMS bus (Πλακέ ψηφιακό καλώδια)
Modbus RTU, για σύνδεση έξυπνων μετρητών
Τοπολογία πίνακα Χαμηλής Τάσης Υ/Σ 1Β PILLAR ΟΛΘ
Industrial Edge Gateway
Local monitoring
ΧΤ7, Ekip Hi-Touch
Βασικές Προστασίες
Βασικές Μετρήσεις
Πακέτο μετρήσεων
Καταγραφή δεδομένων
Αναλυτής δικτύου
#001
ΑΔΙ είσοδος από ΓΠΧΤ
Ethernet switch
1, 4, 6, 7, 8
ΧΤ2, Ekip Touch Meas.
Βασικές Προστασίες
Βασικές Μετρήσεις
Πακέτο μετρήσεων
15
XT5 Ekip Dip
Επαφή θέσης
Επαφή σφάλματος
Ekip
signaling Modbus TCP x3
2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
XT2, Ekip Dip
Επαφή θέσης
Επαφή σφάλματος