## Φύλλο1
ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση του υφιστάμενου υποσταθμού 1Β και Εγκατάσταση Νέου υπαίθριου τύπου Κιόσκι 2x630 KVA
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ
[5 empty] | ΜΕΡΙΚΗ | ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Α.Τ.1.1.1 | Φρεάτιο Μέσης Τάσης χωρίς κάλυμα 1,00 x 1,00 x 1,30 m | τεμ | 1
Α.Τ.1.1.2 | Φρεάτιο Χαμηλής Τάσης χωρίς κάλυμα 0,40 x 0,40 x 0,50 m | τεμ | 1
Α.Τ.1.1.3 | Φρεάτιο Χαμηλής Τάσης χωρίς κάλυμα 0,80 x 0,80 x 0,60 m | τεμ | 2
Α.Τ.1.2.1 | Κάλυμα φρεατίου 1,00 x 1,00 m | τεμ | 1
Α.Τ.1.2.2 | Κάλυμα φρεατίου 0,40 x 0,40 m | τεμ | 1
Α.Τ.1.2.3 | Κάλυμα φρεατίου 0,80 x 0,80 m | τεμ | 1
Α.Τ.1.3.1 | Σωλήνας PVC 10atm Ø 63 mm | m | 100
Α.Τ.1.4.1 | Σωλήνας τύπου GEONFLEX N750 δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση Ø 50 mm | m | 30
Α.Τ.1.4.2 | Σωλήνας τύπου GEONFLEX N750 δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση Ø 100 mm | m | 20
Α.Τ.1.4.3 | Σωλήνας τύπου GEONFLEX N750 δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση Ø 250 mm | m | 160
Α.Τ.1.5. | Σκάμμα όδευσης καλωδίων υπόγειας όδευσης Μέσης Τάσης και χαμηλής τάσης | m | 26
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΛΩΔΙΑ
Α.Τ.1.6 | Καλώδιο Μέσης Τάσης N2XSY 1x50 mm² | m | 115
Α.Τ.1.7.1 | Καλώδιο NYY 1x1,5 mm² | m | 20
Α.Τ.1.7.2 | Καλώδιο NYY 1x2,5 mm² | m | 30
Α.Τ.1.7.3 | Καλώδιο NYY 1x4 mm² | m | 20
Α.Τ.1.7.4 | Καλώδιο NYY 1x16mm² | m | 20
Α.Τ.1.7.5 | Καλώδιο NYY 1x240mm² | m | 160
Α.Τ.1.7.6 | Καλώδιο NYY 3Χ35+16mm² | m | 10
Α.Τ.1.7.7 | Καλώδιο NYY 3Χ50+25mm² | m | 10
Α.Τ.1.8.1 | Καλώδιο NYM 3x1,5 mm² | m | 15
Α.Τ.1.8.2 | Καλώδιο NYM 3x2,5 mm² | m | 15
Α.Τ.1.8.3 | Καλώδιο NYM 3x4 mm² | m | 15
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Α.Τ.1.9.1 | Γενικός Πίνακας Πεδίων Χαμηλής Τάσης Υποσταθμού 1Β | τεμ | 1
Α.Τ.1.9.2 | Γενικός Πίνακας(PILLAR) Χαμηλής Τάσης εξωτερικού χώρου υποσταθμού 1Β | τεμ | 1
Α.Τ.1.10 | Πίνακας Μέσης τάσης Υποσταθμού 1Β | τεμ | 1
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
Α.Τ.1.11 | Μετασχηματιστής Ξηρού Τύπου 630kVA | τεμ | 2
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΕΙΩΣΕΙΣ
Α.Τ.1.16 | Χάλκινος αγωγός 70mm2 | m | 20
Α.Τ.1.17 | Χάλκινος αγωγός 120mm2 | m | 55
Α.Τ.1.18 | Χαλύβδινη ταινία γείωσης διαστάσεων 30mm x 3,5mm εντός σκυροδέματος του νέου Υ/Σ 1/Β | m | 30
Α.Τ.1.19 | Ζυγός γείωσης Cu εξωτερικά του νέου Υ/Σ 1Β | τεμ | 1
Α.Τ.1.20 | Ράβδος γείωσης Cu εξωτερικά του νέου Υ/Σ 1Β | τεμ | 6
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΒΑΣΗ-ΚΕΛΥΦΟΣ Υ/Σ
Α.Τ.3.1 | Κατασκευή βάσης υποσταθμού από μπετόν | κα | 1
Α.Τ.3.2 | Κέλυφος-Κιόσκι Υ/Σ 1Β | τεμ | 1
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ
ΟΜΑΔΑ Η: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ
Α.Τ.2.1 | Υποδομή με εργασία και υλικά για διασύνδεση Pillar με νέο υποστοσταθμό | κα | 1
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Η
ΟΜΑΔΑ Θ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α.Τ.1.15 | Εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για το σύνολο της εγκατάστασης και διακίνηση του φακέλου για την αύξηση ισχύος στο ΔΕΔΗΕ | κα | 1
Α.Τ.4.1 | Μετακίνηση υφιστάμενου ερμάριου πυρόσβεσης στον υπαίθριο χώρου του Υ/Σ 1Β | κα | 1
Α.Τ.4.2 | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής UPS 1,5 KVA | τεμ | 1
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ